| 学院食堂蒸汽管线维修改造采购明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 无缝钢管Φ125（带保温） | 米 | 25 | 276.00 | 6900.00 |
| 2 | 无缝钢管Φ125（不带保温） | 米 | 40 | 212.00 | 8480.00 |
| 3 | 无缝弯头Φ125 | 个 | 6 | 115.00 | 690.00 |
| 4 | 无缝三通Φ125*Φ100 | 个 | 1 | 138.00 | 138.00 |
| 5 | 胀力弯Φ125 | 个 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 6 | 金属垫Φ125 | 片 | 4 | 8.00 | 32.00 |
| 7 | 变径Φ125*Φ75 | 个 | 1 | 59.00 | 59.00 |
| 8 | 岩棉保温管Φ125 | 米 | 50 | 29.00 | 1450.00 |
| 9 | 法兰盘Φ125 | 副 | 2 | 58.00 | 116.00 |
| 10 | 无缝钢管Φ75（不带保温） | 米 | 50 | 126.00 | 6300.00 |
| 11 | 无缝弯头Φ75 | 个 | 5 | 38.00 | 190.00 |
| 12 | 三通Φ75 | 个 | 1 | 57.00 | 57.00 |
| 13 | 盲板Φ100 | 个 | 2 | 62.00 | 124.00 |
| 14 | 岩棉保温管Φ75 | 米 | 50 | 13.00 | 650.00 |
| 15 | 螺丝16*6 | 个 | 40 | 2.50 | 100.00 |
| 16 | 金属垫Φ100 | 个 | 4 | 6.00 | 24.00 |
| 17 | 焊条Φ3.2 | 箱 | 1 | 280.00 | 280.00 |
| 18 | 氧气管 | 套 | 1 | 390.00 | 390.00 |
| 19 | 割枪 | 把 | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 20 | 氧气表 | 块 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 21 | 乙炔表 | 块 | 1 | 170.00 | 170.00 |
| 22 | 无齿锯 | 台 | 1 | 920.00 | 920.00 |
| 23 | 锯片 | 箱 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 24 | 保温扎带 | 米 | 100 | 7.80 | 780.00 |
| 25 | 砂子 | 立方米 | 6 | 136.00 | 816.00 |
| 26 | 水泥 | 袋 | 5 | 35.00 | 175.00 |
| 27 | 红砖 | 块 | 1300 | 0.90 | 1170.00 |
| 28 | 高压焊工 | 1 | 6 | 500.00 | 3000.00 |
| 29 | 力工 | 3 | 6 | 300.00 | 5400.00 |
| 30 | 挖掘机 | 1 | 2 | 1500.00 | 3000.00 |
| 31 | 钢管运费 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 44411.00 |